## About
BTC BAU Transmission Capacity
Source: | Perusahaan Listrik Negara (PLN)
2021
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030
https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf
Page IV-26, Table 4.25
Page V-128, Table 5.107
Note:

## Data
Indonesia's Transmission Line (kms)
kV | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
500 | 5025 | 5052 | 5053 | 5052 | 5053 | 5056 | 5074 | 5218 | 5250 | 5250
275 | 1028 | 1420 | 1766 | 1766 | 2085 | 1856 | 2889 | 3312 | 3648 | 3648
150 | 26013 | 27623 | 28694 | 29631 | 30675 | 32423 | 35802 | 39304 | 44564 | 46680
70 | 4457 | 4228 | 4125 | 4114 | 4279 | 4669 | 5035 | 5342 | 5397 | 5656
Indonesia's Transmission Line Construction Plan 2021-2030 (kms)
kV | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
500 | 2211 | 552 | 440 | 28 | 1537 | 201 | 321 | 1268 | 207 | 720
275 | [9 empty] | 300
150 | 4520 | 6249 | 7114 | 4152 | 3708 | 1426 | 2102 | 2433 | 1858 | 950
70 | 284 | 253 |  |  | 132 | 241 | 10 |  | 52 | 70
Indonesia's Transmission Capacity (kV*km)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
TC | 7009140 | 7355910 | 7605000 | 7744280 | 8000655 | 8228680 | 9054225 | 9789340 | 10690590 | 11026120 | 12829500 | 14060560 | 15347660 | 15984460 | 17318400 | 17649670 | 18126170 | 19125120 | 19510960 | 20100860 | 21032928.79 | 21814363.44 | 22595798.08 | 23377232.73 | 24158667.38 | 24940102.02 | 25721536.67 | 26502971.32 | 27284405.96 | 28065840.61 | 28847275.26 | 29628709.9 | 30410144.55 | 31191579.2 | 31973013.84 | 32754448.49 | 33535883.14 | 34317317.78 | 35098752.43 | 35880187.08

## Cal
BAU Transmission Capacity | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
BAU Transmission Capacity (kV*km) | 10690590 | 11026120 | 12829500 | 14060560 | 15347660 | 15984460 | 17318400 | 17649670 | 18126170 | 19125120 | 19510960 | 20100860 | 21032928.79 | 21814363.44 | 22595798.08 | 23377232.73 | 24158667.38 | 24940102.02 | 25721536.67 | 26502971.32 | 27284405.96 | 28065840.61 | 28847275.26 | 29628709.9 | 30410144.55 | 31191579.2 | 31973013.84 | 32754448.49 | 33535883.14 | 34317317.78 | 35098752.43 | 35880187.08
1 kV in V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
BAU Transmission Capacity (V*km) | 10690590000 | 11026120000 | 12829500000 | 14060560000 | 15347660000 | 15984460000 | 17318400000 | 17649670000 | 18126170000 | 19125120000 | 19510960000 | 20100860000 | 21032928789 | 21814363436 | 22595798083 | 23377232729 | 24158667376 | 24940102023 | 25721536669 | 26502971316 | 27284405962 | 28065840609 | 28847275256 | 29628709902 | 30410144549 | 31191579195 | 31973013842 | 32754448489 | 33535883135 | 34317317782 | 35098752429 | 35880187075
Amps approximation | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
BAU Transmission Capacity (W*km) | 10583684100 | 10915858800 | 12701205000 | 13919954400 | 15194183400 | 15824615400 | 17145216000 | 17473173300 | 17944908300 | 18933868800 | 19315850400 | 19899851400 | 20822599502 | 21596219802 | 22369840102 | 23143460402 | 23917080702 | 24690701002 | 25464321302 | 26237941603 | 27011561903 | 27785182203 | 28558802503 | 29332422803 | 30106043103 | 30879663404 | 31653283704 | 32426904004 | 33200524304 | 33974144604 | 34747764904 | 35521385204
1 W in MW | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
BAU Transmission Capacity (MW*km) | 10583.6841 | 10915.8588 | 12701.205 | 13919.9544 | 15194.1834 | 15824.6154 | 17145.216 | 17473.1733 | 17944.9083 | 18933.8688 | 19315.8504 | 19899.8514 | 20822.5995 | 21596.2198 | 22369.8401 | 23143.4604 | 23917.0807 | 24690.701 | 25464.3213 | 26237.9416 | 27011.5619 | 27785.1822 | 28558.8025 | 29332.4228 | 30106.0431 | 30879.6634 | 31653.2837 | 32426.904 | 33200.5243 | 33974.1446 | 34747.7649 | 35521.3852
1 km in miles | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
BAU Transmission Capacity (MW*miles) | 6561.8841 | 6767.8325 | 7874.7471 | 8630.3717 | 9420.3937 | 9811.2615 | 10630.0339 | 10833.3674 | 11125.8432 | 11738.9987 | 11975.8273 | 12337.9079 | 12910.0117 | 13389.6563 | 13869.3009 | 14348.9454 | 14828.59 | 15308.2346 | 15787.8792 | 16267.5238 | 16747.1684 | 17226.813 | 17706.4575 | 18186.1021 | 18665.7467 | 19145.3913 | 19625.0359 | 20104.6805 | 20584.3251 | 21063.9696 | 21543.6142 | 22023.2588

## BTC
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
BAU Transmission Capacity (MW-miles) | 6561.8841 | 6767.8325 | 7874.7471 | 8630.3717 | 9420.3937 | 9811.2615 | 10630.0339 | 10833.3674 | 11125.8432 | 11738.9987 | 11975.8273 | 12337.9079 | 12910.0117 | 13389.6563 | 13869.3009 | 14348.9454 | 14828.59 | 15308.2346 | 15787.8792 | 16267.5238 | 16747.1684 | 17226.813 | 17706.4575 | 18186.1021 | 18665.7467 | 19145.3913 | 19625.0359 | 20104.6805 | 20584.3251 | 21063.9696 | 21543.6142 | 22023.2588